# ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Липовая, 1

| № п/п | Виды работ | Наименование работ | Расходы т. р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт цоколя | 6,0 | Август |
|  |  | Замена напольного покрытия (линолеума) в МОП (частично) | 42,0 | Сентябрь |
|  |  | Замена напольной плитки во 2 подъезде лифтового холла с 4-го по 12-й этажи | 122,0 | Июль |
|  |  | Ремонт отдельных входов | 7,0 | Август |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение | Ремонт и замена запорной арматуры | 6,0 | Август |
|  |  | Монтаж частотного регулятора насосной ХВС | 20,0 | Август |
| 3. | Отопление и ГВС | Ремонт участков трубопровода | 4,0 | Июль |
|  |  | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 7,4 | Июль |
|  |  | Ремонт и замена запорной арматуры | 18,0 | Июль |
| 4. | Электроснабжение | Замена осветительных приборов в МОП подъезда | 18,0 | Октябрь |
|  |  | Монтаж узла учета электроэнергии | 22,0 | Июль |
| 5 | Благоустройство придомовой территории | Установка урны (2шт) | 9,5 | Июль |
|  |  | Ремонт отмостки | 45,0 | Июль |
| 6. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов для непредвиденного ремонта | 35,0 |  |
|  | Итого: |  | 361,9 |  |

# ПРОЕКТ ПЛАНА

Капитального ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Липовая, 1

|  | Показатели | 2013 год | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 7895,3 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 |  |
|  | Финансовый результат за 2012 год, тыс. руб. | 171,9 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 426,3 |  |
|  | Итого доходов: | 426,3 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Ремонт стен и потолков лифтового и общеквартирного холлов с заменой напольной плитки в лифтовом холле | 542,0 | август |
|  | Итого расходов: | 542,0 |  |
|  | Финансовый результат за 2013 год | 56,2 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ___________________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _________________________  А.Б. Абрамян