# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Липовая, 1

| №п/п | Виды работ | Наименование работ | По плану, т. р. | Фактически, т.р. | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт кровли из профлиста | 8,5 | 0 | Не требуется. |
|  |  | Ремонт и гидроизоляция парапета | 38,5 | 0 | Не требуется. |
|  |  | Укрепление молниезащиты (верхолазные работы) |  | 6,9 | В связи с повреждением. |
|  |  | Ремонт входов в подъезды, пандусов |  | 1,9 | В связи с повреждением. |
|  |  | Укрепление противоскользящих покрытий |  | 4,1 | По мере необходимости. |
| 2. | Ремонт МОП | Ремонт перил | 3,5 | 0 | Перенесено на 2013 год. |
|  |  | Ремонт участков стен | 8,0 | 0 | Перенесено на 2013 год. |
|  |  | Замена линолеума в лифтах | 3,5 | 0 | Не требуется. |
|  |  | Ремонт дверных блоков |  | 3,2 | В связи с повреждением. |
| 3. | Водоснабжение и водоотведение | Замена трубопровода водоотведения | 12,5 | 2,5 | Проведена ревизия. По факту. |
|  |  | Ремонт запорной арматуры | 4,2 | 4,8 | По факту |
|  |  | Замена узла учета ХВС для ГВС | 9,5 | 0 | Не требуется |
| 4. | Отопление и ГВС | Ремонт участков трубопровода | 2,4 | 0 | Проведена ревизия. Ремонт не требуется. |
|  |  | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 5,4 | 0 | Проведена ревизия. Ремонт не требуется. |
|  |  | Замена и поверка манометров | 2,2 | 1,8 | По факту |
|  |  | Замена запорной арматуры на вводе (ИТП) | 9,6 | 7,8 | По факту. |
| 5. | Электроснабжение | Замена светильников | 6,5 | 0 | Не требуется. |
|  |  | Установка таймеров на освещение |  | 1,1 | В целях экономии |
|  |  | Поверка (замена) узлов учета | 7,0 | 0 | Проведена ревизия. Ремонт и замена не требуются. |
| 6. | Аварийный ремонт | Устранение аварийных ситуаций | 30,0 | 0 |  |
|  | Итого: |  | 151,3 | 34,1 |  |

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Липовая, 1

|  | Показатели | По плану, т.р. | Фактически, т.р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 7893,7 | 7895,3 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |  |
|  | Финансовый результат за 2011 год, тыс. руб. | 158,9 | 158,9 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 426,3 | 442,9 |  |
|  | Итого доходов: | 426,3 | 442,9 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Установка магнитного замка на пожарный вход | 18,0 | 0 |  |
| 2. | Монтаж частотного регулятора насосов ХВС | 30,0 | 0 |  |
| 3. | Ремонт стен и потолков лифтового и общеквартирного холлов 1-12 этажей 2 подъезда с заменой напольной плитки 1-3 этажей лифтового холла | 385,0 | 367,0 | По факту согласно смете |
| 4. | Ремонт редуктора главного привода с заменой червячной пары на пассажирском лифте |  | 62,9 | В результате выхода из строя |
|  | Итого расходов: | 433,0 | 429,9 |  |
|  | Финансовый результат за 2012 год (переходящий остаток на следующий год) | 152,2 | 171,9 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ___________________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _________________________ А.Б. Абрамян