# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Северный, 10

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | По плану, т.р. | Фактически, т.р. | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт козырька вентшахты | 2,1 | 0 | Выполнено без затрат |
|  |  | Ремонт напольного покрытия | 12,5 | 0 | Перенесено на 2013 год |
|  |  | Изготовление и монтаж перегородки с дверью на техэтаж правого крыла дома | 35,0 | 0 | Перенесено на 2013 год |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | Ревизия запорной арматуры | 2,4 | 1,1 | Проведена ревизия. Замена по факту. |
|  |  | Устройство ливневого отвода | 18,0 | 2,7 | По факту |
| 3. | Отопление и ГВС | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 4,4 | 0 | Не требуется |
|  |  | Замена и поверка манометров | 3,8 | 1,6 | Проведена ревизия. Замена по факту. |
|  |  | Замена термометров | 1,8 | 0 | Проведена ревизия. Замена не требуется. |
|  |  | Замена блока питания «Взлет» |  | 2,2 | В связи с выходом из строя. |
|  |  | Очистка и промывка теплообменника |  | 8,1 | В связи с неисправностями. |
|  |  | Увеличение нагревающей поверхности теплообменника ГВС | 28,0 | 13,5 | По факту. |
| 4. | Электроснабжение | Поверка узлов учета (замена ТТ) | 8,5 | 0 | Проведена ревизия. Замена не требуется. |
|  |  | Ревизия освещения | 4,5 | 4,5 |  |
| 5. | Аварийный ремонт | Устранение аварийных ситуаций | 30,0 | 0 |  |
|  | Итого: |  | 151 | 33,7 |  |

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Северный, 10

|  | Показатели | По плану, т.р. | Фактически, т.р. | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 7411,8 | 7228,8 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |  |
|  | Финансовый результат за 2011 год, тыс. руб. | 252,4 | 252,4 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 400,2 | 376,0 |  |
|  | Итого доходов: | 400,2 | 376,0 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Устройство асфальтового покрытия (парковка а/м) | 210,0 | 208,2 | По смете |
| 2. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | 22,0 | 0 | Выполнено в рамках устройства асфальтового покрытия (парковка а/м) |
| 3. | Изготовление и монтаж ограждения | 77,3 | 0 | Перенесено на 2013 год |
| 4. | Озеленение (посадка деревьев, 20 шт.) | 32,0 | 27,8 | По факту |
|  | Итого расходов: | 341,3 | 236,0 |  |
|  | Финансовый результат: (переходящий остаток на следующий год) | 311,3 | 392,4 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер  _______________________ А.Б. Абрамян