# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: мкр. 70 лет ВЛКСМ, 14

| №п/п | Наименование работ | Наименование работ | По плану, т. р. | Фактически, т.р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт и замена оконных блоков в МОП | 12,2 | 10,0 | По факту |
|  |  | Ремонт дверных блоков |  | 2,7 | По факту |
|  |  | Ремонт напольного покрытия входов в подъезд | 8,5 | 0 | Выполнено без нашего участия |
|  |  | Ремонт участков кровельного покрытия |  | 8,9 | Устр авар сит (залития) |
|  |  | Обустройство помещения консьержа (телефонизация, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) | 35,0 | 3,5 | Частично выполнено в 2011 |
|  |  | Устройство ограждающей конструкции для КГМ |  | 9,3 | Приведение площадки ПМС в соответствие с утвержденными |
|  |  | Ремонт лифта |  | 1,3 | Замена линолиума |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение | Ремонт повысительного насоса на ХВС | 12,0 | 0 | Отревизирован, пригоден на год |
|  |  | Замена запорной арматуры ХВС | 3,2 | 0,5 | Частично отреревизированы |
| 3. | Отопление и ГВС | Ревизия и замена запорной арматуры ГВС | 2,8 | 0,6 | По факту отревизированы |
|  |  | Поверка и замена манометров и термометров | 4,0 | 4,1 |  |
|  |  | Ремонт участков трубопровода | 1,6 | 3,1 | По факту |
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия трубопровода | 4,4 | 0 | Заменены участки трубопровода(см выше) |
| 4. | Электроснабжение | Ревизия освещения МОП | 2,5 | 4,0 | По факту |
|  |  | Ремонт и содержание парапетного освещения | 1,0 | 1,6 | По факту |
|  |  | Замена светильников в МОП | 36,0 | 0 | нецелесообразно |
|  |  | Замена выключателей в МОП | 5,3 | 0 | отревизированы |
|  |  | Установка таймеров на освещение |  | 1,1 | В целях экон эллек |
| 5. | Аварийный ремонт | Устранение аварийных ситуаций | 30,0 | 0 | 1.3+ |
|  | Итого: |  | 158,5 | 50,7 |  |

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: мкр. 70 лет ВЛКСМ, 14

|  | Показатели | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По плану | Фактически |  |
|  | Исходные данные: |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 6173,5 | 6186,6 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |  |
|  | Финансовый результат за 2011 год, тыс. руб. | 389,1 | 389,1 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 333,4 | 331,9 |  |
|  | Итого доходов: | 333,4 | 331,9 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Ремонт МОП (подъезда) | 675,5 | 675,5 |  |
| 2. | Видеонаблюдение | 47,0 | 46,2 |  |
| 3 | Замена теплообменника | 0 | 158,9 | Устр авар |
|  | Итого расходов: | 722,5 | 880,6 |  |
|  | Финансовый результат (Остаток средств переходящий на следующий год) | 0 | -159,6 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ___________________ Р.В. Камалов

Главный инженер __________________________ А.Б. Абрамян