# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Аксакова,18/1

| № п/п | Виды работ | Наименование работ | По плану, т. р. | Фактически, т.р. | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт дверных блоков, замена ручек и замков | 2,8 | 3,8 | По факту |
|  |  | Установка порогов в дверных блоках | 9,5 | 1,3 | По факту |
|  |  | Замена стеклопакета оконного блока | 2,2 | 0 | Перенесено на 2013 год |
|  |  | Изготовление и установка решеток на двери и окна МОП |  | 3,5 | В целях безопасности. |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | Ремонт запорной арматуры | 4,0 | 1,5 | Проведена ревизия. По факту. |
|  |  | Устройство отвода ливневой канализации | 5,2 | 0 | Перенесено на 2013 год. |
|  |  | Замена накопительной емкости для откачки воды |  | 1,2 | Выполнено в связи с выходом из строя |
|  |  | Замена участков трубопровода ГВС | 6,2 | 13,7 | Проведена ревизия. По факту. |
|  |  | Установка регулировочных кранов на стояках ГВС | 8,5 | 0 | Отсутствие необходимости |
| 3. | Отопление | Ревизия запорной арматуры с частичной заменой | 5,0 | 0,7 | Проведена ревизия. По факту. |
|  |  | Замена, поверка манометров | 3,2 | 0,8 | Проведена ревизия. По факту. |
|  |  | Замена блока питания расходомера «Взлет» |  | 2,0 | Выполнено в связи с выходом из строя |
|  |  | Замена датчика реле давления |  | 1,8 | Выполнено в связи с выходом из строя |
|  |  | Ремонт участков трубопровода | 8,6 | 0 | Восстановлено без материальных затрат. |
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия трубопровода | 4,4 | 0 | Перенесено на 2013 год. |
| 4. | Электроснабжение | Ревизия освещения МОП | 1,8 | 1,0 | Проведена ревизия. По факту. |
|  |  | Ремонт и содержание парапетного освещения | 1,0 | 0 | Восстановлено без материальных затрат. |
|  |  | Поверка (замена) узлов учета во ВРУ | 4,3 | 4,8 | По факту. |
| 5. | Вентиляция | Ремонт козырьков вентшахт | 6,4 | 0 | Восстановлено без материальных затрат. |
| 6. | Благоустройство | Устройство напольного покрытия против скольжения | 23,0 | 23,5 |  |
|  |  | Посыпка ПГС территории около контейнерной площадки | 7,0 | 0 | Перенесено на 2013 год |
| 7. | Аварийный ремонт | Устранение аварийных ситуаций | 30,0 | 0 |  |
|  | Итого: |  | 133,1 | 59,6 |  |

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Аксакова, 18

|  | Показатели | По плану, т.р. | Фактически, т.р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 6344,5 | 6344,5 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |  |
|  | Финансовый результат за 2011 год | 396,7 | 396,7 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 342,6 | 314,6 |  |
|  | Итого доходов: | 342,6 | 314,6 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Замена повысительного насоса отопления | 32,0 | 32,58 |  |
| 2. | Замена циркуляционного насоса |  | 36,82 | Выполнено в связи с выходом из строя |
|  | Итого: | 32,0 | 69,4 |  |
|  | Финансовый результат (переходящий остаток на следующий год) | 707,3 | 641,9 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» __________________ Р.В. Камалов

Главный инженер ______________________ А.Б. Абрамян