# ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 36

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Расходы, т. р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт примыканий кровли из рулонных материалов | 3,0 | июль |
|  |  | Ремонт участка кровли из рулонных материалов | 6,0 | июль |
|  |  | Устройство отливов отдельных входов МОП | 36,0 | июль |
|  |  | Ремонт напольного покрытия МОП | 16,0 | июль |
|  |  | Ремонт и замена дверных блоков МОП | 27,0 | май |
| 2 | Водоснабжение (ГВС и ХВС) и водоотведение | Ремонт и замена запорной арматуры | 3,0 | август |
| 3. | Отопление | Ремонт и замена запорной арматуры | 1,5 | август |
|  |  | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 7,5 | июль |
| 4. | Электроснабжение | Замена осветительных приборов в МОП | 18,0 | сентябрь |
| 5. | Система пожаротушения | Ремонт системы пожаротушения и пожарооповещения | 151,0 | сентябрь |
| 6. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов для непредвиденного ремонта | 40,0 |  |
|  | Итого: |  | 309,0 |  |

# ПРОЕКТ ПЛАНА

Капитального ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 36

|  | Показатели | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 15265,5 |  |
|  | Накопительный фонд на начало 2013 года, т.р. | 1548,2 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Установка игрового комплекса на дворовой территории, т.р. | 320,0 | ноябрь |
|  | Итого: | 320,0 |  |
|  | Финансовый результат (переходящий остаток на следующий год) | 1228,2 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________ А.Б. Абрамян