# ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39/1

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Расходы, т. р. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт кровли из рулонных материалов | 95,0 | сентябрь |
|  |  | Ремонт цокольной части | 53,0 | сент |
|  |  | Ремонт напольного покрытия в МОП | 23,0 | июль |
|  |  | Ремонт приямков | 25,0 | авг |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | Замена регулировочного клапана ГВС | 36,0 | сентябрь |
|  |  | Замена циркуляционного насоса ГВС | 16,0 | окт |
|  |  | Ремонт запорной арматуры | 9,0 | июль |
| 3. | Отопление | Ремонт участков трубопровода | 3,5 | июль |
|  |  | Ремонт и замена запорной арматуры | 5,2 | июль |
|  |  | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 7,5 | июль |
| 4. | Электроснабжение | Ревизия освещения МОП | 3,0 | декабрь |
|  |  | Ремонт и содержание парапетного освещения | 1,0 | декабрь |
|  |  | Замена осветительных приборов в МОП | 28,0 | окт |
| 5. | Благоустройство | Ремонт отмостки | 45,0 | июль |
| 6. | Непредвиденный ремонт | Устранение аварийных ситуаций (Резерв материалов) | 40,0 |  |
|  | Итого: |  | 390,2 |  |

# ПРОЕКТ ПЛАНА

Капитального ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39/1

|  | Показатели | 2013 год | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 8507,8 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 |  |
|  | Финансовый результат за 2011 год, тыс. руб. | 130,6 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 459,4 |  |
|  | Итого доходов: | 459,4 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 2. | Устройство козырьков на приямках и отдельных входах в подвал | 95,0 | сентябрь |
|  | Итого расходов: | 95,0 |  |
|  | Финансовый результат (переходящий остаток на следующий год) | 495,0 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» _______________________  Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________________  А.Б. Абрамян