# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39/1

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | По плану, т. р. | Фактически, т.р. | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт кровли из профлиста над балконами | 25,0 | 0 | Перенесено на 2013 год |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 58,5 | 59,0 | По факту |
|  |  | Покраска цоколя и пандуса | 35,0 | 0 | Отменено в связи с устройством резинового напольного покрытия в целях безопасности собственников |
|  |  | Ремонт напольного покрытия МОП | 22,5 | 37,3 | По факту |
|  |  | Устройство резинового напольного покрытия и проступей | 0 | 51,4 | Выполнено в целях безопасности собственников |
|  |  | Ремонт дверных блоков | 0 | 4,8 | Выполнено в связи с повреждением |
|  |  | Обустройство помещения для консьержа | 20,3 | 21,8 | По факту |
|  |  | Устройство санузла для консьержа | 15,0 | 13,8 | По факту |
|  |  | Ремонт двери в помещение консьержа | 2,4 | 0 | Выполнено без затрат |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | Монтаж спускников на стояках ХВС и ГВС | 6,2 | 0 | Проведена ревизия. Не требуется. |
|  |  | Ремонт запорной арматуры | 2,2 | 1,2 | По факту |
|  |  | Ремонт канализации | 0 | 3,6 | В связи с неисправностями |
|  |  | Поверка и допуск в эксплуатацию ПУ воды | 2,3 | 3,7 | По факту |
| 3. | Отопление и ГВС | Ремонт участков трубопровода | 2,4 | 0 | В связи с неисправностями |
|  |  | Замена и поверка манометров | 2,2 | 2,0 | По факту |
|  |  | Замена эл.привода и регулирующего клапана на ЦО | 31,0 | 21,2 | По факту |
|  |  | Ремонт (замена) циркуляционного насоса ГВС | 11,0 | 5,2 | По факту |
|  |  | Замена механизма МЭОФ в ИТП | 0 | 16,4 | В связи с выходом из строя |
| 4. | Электроснабжение | Ревизия освещения МОП | 3,0 | 4,3 | По факту |
|  |  | Ремонт и содержание парапетного освещения | 1,0 | 0,6 | По факту |
|  |  | Установка таймеров на освещение | 0 | 1,1 | В целях экономии |
|  |  | Замена светильников | 8,5 | 0 | Не требуется |
|  |  | Поверка (замена) узла учета э/э | 7,0 | 0 | Проведена ревизия. Замена не требуется. |
| 5. | Система пожаротушения | Монтаж трубопровода водоснабжения 1 подъезда | 3,2 | 0 | Не требуется |
| 6. | Благоустройство | Ремонт асфальтового покрытия на дворовой территории | 0 | 36,3 | В связи с повреждением |
| 7. | Аварийный ремонт | Устранение аварийных ситуаций | 30,0 | 0 |  |
|  | Итого: |  | 288,7 | 283,7 |  |

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39/1

|  | Показатели | По плану, т.р. | Фактически, т.р. | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 8507,8 | 8507,8 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |  |
|  | Дополнительный взнос на капитальный ремонт, с 1 июля 2012 года, руб./1 кв.м. | 2,45 | 2,45 |  |
|  | Финансовый результат за 2011 год, тыс. руб. | 130,8 | 130,8 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 459,4 | 554,0 |  |
| 2. | Дополнительный взнос на капитальный ремонт | 125,1 |  |  |
|  | Итого доходов: | 584,5 | 554,0 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъездов | 481,6 | 481,6 |  |
| 2. | Устройство козырьков на приямках и отдельных входах в подвал | 75,0 | 0 | Перенесено на 2013 год |
| 3. | Монтаж видеонаблюдения 1 и 2 подъезда | 159,0 | 72,6 | По факту |
|  | Итого расходов: | 715,6 | 554,2 |  |
|  | Финансовый результат (переходящий остаток на следующий год) | -0,3 | 130,6 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» _______________________  Р.В. Камалов

Главный инженер  _____________________________ А.Б. Абрамян