# ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Расходы т. р. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт кровли из рулонных материалов (1 слой) | 25,0 | авг |
|  |  | Ремонт приямков | 7,0 | июль |
|  |  | Ремонт цокольной части дома | 30,0 | авг |
|  |  | Устройство козырьков над приямками и входами в техподвалы | 75,0 | сент |
| 2. | Ремонт МОП | Устройство помещения санузла | 12,0 | выполнено |
|  |  | Ремонт напольного покрытия МОП | 66,3 | декабрь |
| 3. | Водоснабжение и водоотведение | Замена запорной арматуры ХВС и ГВС | 8,0 | авг |
| 4. | Отопление | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 7,4 | июль |
|  |  | Замена запорной арматуры | 18,0 | авг |
| 5. | Электроснабжение | Замена светильников в МОП | 18,0 | окт |
|  |  | Ревизия освещения МОП | 5,0 | сентябрь |
|  |  | Ремонт и содержание парапетного освещения | 1,0 | сентябрь |
|  |  | Ремонт отмостки | 45,0 | июль |
| 6. | Аварийный ремонт | Резерв материалов для непредвиденного ремонта | 33,0 |  |
|  | Итого: |  | 350,7 |  |

# ПРОЕКТ ПЛАНА

Капитального ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39

|  | Показатели | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 8400 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 |  |
|  | Финансовый результат за 2012 год | -125,1 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 453,6 |  |
|  | Итого доходов: | 453,6 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Замена теплообменника на ЦО | 275,0 | октябрь |
| 2. | Замена (поверка) узлов учета ТЭ | 50,0 | октябрь |
|  | Итого: | 325,0 |  |
|  | Финансовый результат (переходящий остаток на следующий год) | 3,5 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________ А.Б. Абрамян