# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39

| № п/п | Виды работ | Наименование работ | По плану, т.р. | Фактически, т.р. | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт кровли из профлиста | 25,0 | 3,4 | Выполнено частично. Оставшийся объем работ перенесен на 2013 год. |
|  |  | Ремонт примыкания мягкой кровли | 8,5 | 0 | Не требуется |
|  |  | Обустройство помещения консьержа | 6,0 | 10,1 | По факту |
|  |  | Установка оборудования системы видеонаблюдения |  | 4,8 | В связи поломкой оборудования. |
|  |  | Ремонт напольного покрытия | 22,5 | 0 | Перенесено на 2013 год |
|  |  | Устройство резинового напольного покрытия и проступей |  | 50,5 | В целях безопасности собственников |
|  |  | Ремонт дверных блоков |  | 5,9 | В связи с повреждением |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | Ремонт запорной арматуры | 2,2 | 3,7 | По факту |
|  |  | Монтаж спускников на стояках ХВС и ГВС | 6,2 | 0 | Не требуется |
|  |  | Ремонт канализации |  | 0,7 | В связи с поломкой |
| 3. | Отопление и ГВС | Ремонт участков трубопровода | 1,6 | 3,2 | Проведена ревизия. По факту. |
|  |  | Замена контроллера управления насосами |  | 3,1 | В связи с выходом из строя. |
|  |  | Замена и поверка манометров | 1,8 | 2,6 | Проведена ревизия. По факту. |
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия трубопровода | 4,4 | 0 | Перенесено на 2013 год. |
| 4. | Электроснабжение | Ремонт во ВРУ 2 подъезда | 8,5 | 0 | Не требуется. |
|  |  | Поверка узлов учета (Замена и принятие к учету) | 13,0 | 15,1 | Проведена ревизия. По факту. |
|  |  | Ревизия освещения в МОП | 3,0 | 3,1 | Проведена ревизия. По факту. |
|  |  | Содержание и ремонт парапетного освещения | 1,1 | 0,6 | Проведена ревизия. По факту. |
|  |  | Установка таймеров на освещение |  | 1,1 | В целях экономии |
| 5. | Система пожаротушения | Монтаж трубопровода водоснабжения 2 подъезда | 3,2 | 0 | Не требуется |
| 6 | Благоустройство | Посадка газона | 4,0 | 0 | Не требуется |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия на дворовой территории |  | 36,3 | В связи с повреждением |
| 7. | Аварийный ремонт | Устранение аварийных ситуаций | 30 | 0 |  |
|  | Итого: |  | 141,0 | 144,2 |  |

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39

|  | Показатели | По плану, т.р. | Фактически, т.р. | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 8399,3 | 8400 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |  |
|  | Дополнительный целевой взнос на капитальный ремонт с 1 июля 2012 года, руб. на 1кв.м. площади | 3,80 | 3,80 |  |
|  | Финансовый результат за 2011 год | 6,5 | 6,5 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 453,6 | 646,8 |  |
| 2. | Дополнительные взносы на кап.ремонт, тыс.руб. | 191,5 |  |  |
|  | Итого доходов: | 645,1 | 646,8 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Ремонт МОП 2-го подъезда | 489,0 | 484,0 |  |
| 2. | Монтаж видеонаблюдения | 112,0 | 100,0 | По факту |
| 3. | Реконструкция системы видеонаблюдения |  | 32,8 | По решению общего собрания |
| 4. | Закрытие межсекционного деф. шва | 75,0 | 0 | Отменено в связи с выходом из строя теплообменника |
| 5. | Устройство козырьков на входах в техподвалы | 75,0 | 0 | Отменено в связи с выходом из строя теплообменника |
| 6. | Замена теплообменника |  | 148,5 | Аварийная замена в связи с выходом из строя |
| 7. | Монтаж общедомового узла учета электроэнергии |  | 13,1 | в целях контроля потребления электроэнергии |
|  | Итого: | 751,0 | 778,4 |  |
|  | Финансовый результат (переходящий остаток на следующий год) | -99,4 | -125,1 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________ А.Б. Абрамян