# ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Караван-Сарайская, 7

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Расходы, т. р. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение и водоотведение | Ремонт запорной арматуры | 1,5 | Август |
|  |  | Ремонт водостоков | 42,0 | Август |
|  | Отопление | Ремонт участков трубопровода | 24,0 | Август |
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия трубопровода | 3,5 | Июль |
|  |  | Ремонт циркуляционного насоса | 12,0 | Август |
|  | Электроснабжение | Контрольно-измерительные испытания в электроустановках | 18,5 | Июль |
|  | Непредвиденный ремонт | Резерв | 30,0 | Декабрь |
|  | Итого: |  | 131,5 |  |

# ПРОЕКТ ПЛАНА

Капитального ремонта на 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Караван-Сарайская, 7

| № | Показатели | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2007,3 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 |  |
|  | Финансовый результат за 2012 год, тыс.руб. | 131,9 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 108,4 |  |
|  | Итого доходов: | 108,4 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Замена оконных блоков | 70,0 | Декабрь |
| 2. | Монтаж узла учета на ЦО | 40,0 | Сентябрь |
| 3. | Установка общедомового узла учета во ВРУ | 32,0 | Июль |
|  | Итого: | 142,0 |  |
|  | Накопительный фонд (переходящий остаток на следующий год) | 98,3 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» _____________________ Р.В. Камалов

Главный инженер  ______________________ А.Б. Абрамян