# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Караван-Сарайская, 7

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | По плану, т. р. | Фактически, т.р. | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт стены по деформац. шву | 8,5 | 6,8 | По факту |
|  |  | Устройство напольного покрытия против скольжения | 8,5 | 0 | Перенесено на 2013 год |
|  |  | Восстановление напольной плитки |  | 0,2 | В связи с повреждением |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | Замена участка трубопровода ГВС | 1,8 | 0,6 | По факту |
|  |  | Ремонт запорной арматуры | 3,2 | 2,0 | По факту |
| 3. | Отопление | Ремонт участков трубопровода | 1,2 | 0,7 | По факту |
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия трубопр-да | 1,4 | 0 | Перенесено на 2013 год |
|  |  | Замена (поверка) манометров, термометров | 2,0 | 2,9 | По факту |
|  |  | Подготовка тепломеханической части ИТП к отопительному сезону |  | 6,2 | В рамках подготовки к отопительному сезону |
|  |  | Ремонтные работы в ИТП |  | 1,4 | Устранение непредвиденных неисправностей |
| 4. | Электроснабжение | Ревизия электроснабжения и освещения | 1,0 | 0,3 | По факту |
| 5. | Вентиляция | Монтаж вентканалов | 18,0 | 15,2 | По факту |
| 6. | Аварийный ремонт | Устранение аварийных ситуаций | 12,0 | 0 |  |
|  | Итого: |  | 57,6 | 36,3 |  |

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2012 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Караван-Сарайская, 7

| № | Показатели | По плану,т.р. | Фактически, т.р. | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2007,3 | 2007,3 |  |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |  |
|  | Финансовый результат за 2011 год, тыс. руб. | 23,5 | 23,5 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 108,4 | 108,4 |  |
|  | Итого доходов: | 108,4 | 108,4 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Замена оконных блоков | 65,0 | 0 | Не утверждено собственниками |
| 2. | Ремонт водостоков | 42,0 | 0 | Не утверждено собственниками |
|  | Итого: | 107,0 | 0 |  |
|  | Накопительный фонд (переходящий остаток на следующий год) | 24,9 | 131,9 |  |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» _____________________ Р.В. Камалов

Главный инженер  ______________________ А.Б. Абрамян