| Услуги по техническому обслуживанию многоквартирного дома и текущему ремонту общего имущества в МКД в 2013 году |
| --- |
| Конструктивные особенности, степень физического износа и техническое состояние общего имущества многоквартирного жилого дома № 31 мкр.70 лет ВЛКСМ г.Оренбурга, определяющие выбор нижеуказанных услуг (работ). |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов | Техническое состояние | Степень износа элементов (%) |
| Фундамент | Сборный, ленточный из железобетонных блоков | хорошее | 6 % |
| Стены, перегородки | Кирпичные | Хорошее | 6 % |
| Перекрытия и покрытия | Сборное из железобетонных плит | Хорошее | 6 % |
| Кровля, крыша | Металочерепица по деревянной многоскатной крыше | Хорошее | 6 % |
| Полы | Цементные, кафельная плитка, линолеумные | Хорошее | 6 % |
| Проемы: оконные | Деревянные, пластиковые; стеклопакеты с двойным и с тройным остеклением, створные и глухие. | Хорошее | 6 % |
| Проемы: дверные | Пластиковые, деревянные, металлические, простые и с остеклением | Хорошее | 6 % |
| Отделочные работы: внутренняя отделка Наружная отделка | Оштукатурено, окрашено, облицовано керамической плиткой, обшито стеновыми пластиковыми панелями. Облицовка лицевым кирпичом с расшивкой швов | Хорошее хорошее | 3 % |
| Санитарно-технические работы и электроосвещение | Теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, канализация, хорошее газоснабжение, энергоснабжение – центральное, радио, телефон, телевидение | хорошее | 6 % |
| Прочие работы | Бетонные крыльца, пандусы, приямки, входы в тех.подполье; асфальтобетонная отмостка. | хорошее | 6 % |
| Описание работы или услуги | Степень физического износа и тех. состояния МКД | Периодичность выполнения работы/услуги | Единица измерения (объема) работы или услуги | Цена за единицу измерения работы или услуги, в рублях | Результат выполнения работы или услуги | Гарантийный срок | Сведения о стандартах |
| расходы по начислению и сбору взносов | - | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,77 руб./месяц | - | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 31 |
| расходы по управлению домом | Наличие имущества, требуемого обслуживания | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,72 руб./месяц | - | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 31 |
| непредвиденные расходы (возмещение затрат по текущему ремонту за истекшие периоды) | по решению общего собрания | по решению общего собрания | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,86 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 31 |
| текущее содержание и обслуживание общего имущества | Наличие сложных инженерных систем, мест общего пользования, удовлетворительное состояние | ежеденевно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 3,73 руб./месяц. | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 31 |
| техническое обслуживание ИТП | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,39 руб./месяц | исправное состояние ИТП | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 31 |
| текущий ремонт общего имущества | Наличие сложных инженерных систем, мест общего пользования, удовлетворительное состояние | При необходимости | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,73 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 31 |
| тариф на содержание и текущий ремонт (общий) | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 16,71 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 31 |
| аварийно-ремонтное обслуживание | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | по заявкам | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,09 руб./месяц | устранение аварийной ситуации | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 31 |
| обслуживание и ремонт лифтового хозяйства | Наличие лифтов, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,48 руб./месяц | исправное состояние лифтового хозяйства | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 |
| аварийно-ремонтное обслуживание | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | по заявкам | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,13 руб./месяц | устранение аварийной ситуации | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 |
| осмотр и текущее обслуживание (входит в техническое содержание и обслуживание) | Наличие сложных инженерных систем, состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,47 руб/месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460048 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Диагностики, 3/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Липовая, 1 460024 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Аксакова, 18/1 460002 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Караван-Сарайская, 7 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 38 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 36 |
| техническое содержание и обслуживание | Наличие сложных инженерных систем, состояние удовлетворительное, пригодно к эксплуатации | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,63 руб/месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 |
| аварийно-диспетчерская служба | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | по заявке | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 1,39 руб./месяц | по акту приема работ | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 38 460002 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Караван-Сарайская, 7 460048 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Диагностики, 3/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 36 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Липовая, 1 460024 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Аксакова, 18/1 |
| техническое обслуживание ИТП | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,60 руб./месяц | исправное состояние ИТП | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, проезд Северный, 10 |
| тариф на содержание и текущий ремонт (общий) | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 20,99 руб/месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, проезд Северный, 10 |
| тариф на содержание и текущий ремонт (общий) | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 22,42 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39/1 |
| текущий ремонт общего имущества | Наличие сложных инженерных систем, мест общего пользования, удовлетворительное состояние | При необходимости | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,14 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 |
| техническое содержание и обслуживание | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,66 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| текущий ремонт общего имущества | Наличие сложных инженерных систем, мест общего пользования, удовлетворительное состояние | При необходимости | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 1,40 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 |
| обслуживание и ремонт лифтового хозяйства | Наличие лифтов, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,73 руб./месяц | исправное состояние лифтового оборудования | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460024 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Аксакова, 18/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 36 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Липовая, 1 460048 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Диагностики, 3/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 38 |
| техническое обслуживание и ремонт лифтового хозяйства | Наличие лифтов, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,48 руб./месяц | исправное состояние лифтового оборудования | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 |
| обслуживание и ремонт лифтового хозяйства | Наличие лифтов, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,34 руб./месяц | исправное состояние лифтового оборудования | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39/1 |
| аварийно-ремонтное обслуживание | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | по заявке | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,18 руб./месяц | устранение аварийной ситуации | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, проезд Северный, 10 |
| тариф на содержание и текущий ремонт (общий) | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 20,22 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 |
| текущий ремонт общего имущества | Наличие сложных инженерных систем, мест общего пользования, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,83 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39/1 |
| текущий ремонт общего имущества | Наличие сложных инженерных систем, мест общего пользования, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 1,70 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, проезд Северный, 10 |
| аварийно-ремонтное обслуживание | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | по заявкам | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,28 руб./месяц | устранение аварийной ситуации | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| аварийно-ремонтное обслуживание (входит в техническое содержание и обслуживание) | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | по заявке | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,11 руб./месяц | устарнение аварийной ситуации | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39/1 |
| техническое содержание и обслуживание | Наличие сложных инженерных систем, мест общего пользования, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 7,95 | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460048 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Диагностики, 3/1 460024 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Аксакова, 18/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Липовая, 1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 36 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 38 460002 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Караван-Сарайская, 7 |
| техническое облсуживание ИТП | Наличие сложных инженерных систем, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,72 руб./месяц | исправное состояние ИТП | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 |
| техническое содержание и обслуживание общего имущества | Наличие сложных инженерных систем, мест общего пользования, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,89 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 |
| техническое обслуживание и ремонт лифтового хозяйства | Наличие лифтов, удовлетворительное состояние | ежедневно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,47 руб./месяц | исправное состояние лифтового хозяйства | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 |
| техническое обслуживание ИТП | согласно государственным нормам и стандартам | согласно государственным нормам и стандартам | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,53 руб./месяц | исправное состояние ИТП | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| техническое содержание и обслуживание общего имущества | согласно государственным нормам и стандартам | согласно государственным нормам и стандартам | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,30 руб/месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, проезд Северный, 10 |
| электроэнергия МОП (входит в тех.содержание и обслуживание общего имущества) | - | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 1,53 руб./месяц | снабжение электроэнергией оборудования в МОП | 1 сутки | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 |
| аварийно-ремонтное обслуживание | по заявкам | по заявкам | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,15 руб./месяц | устранение аварийной ситуации | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 |
| электроэнергия МОП (входит в тех.содержание и обслуживание общего имущества) | - | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,77 руб./месяц | снабжение электроэнергией оборудования в МОП | 1 сутки | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| тариф на содержание и текущий ремонт (общий) | согласно государственным нормам и стандартам | согласно государственным нормам и стандартам, при необходимости | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 20.78 руб. | исправоное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 36 460024 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Аксакова, 18/1 460048 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Диагностики, 3/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Липовая, 1 460002 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Караван-Сарайская, 7 |
| текущий ремонт | согласно государственных норм и стандартов, по необходимости | согласно государственных норм и стандартов, по необходимости | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 5 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 38 460002 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Караван-Сарайская, 7 460024 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Аксакова, 18/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 36 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Липовая, 1 460048 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Диагностики, 3/1 |
| обслуживание и ремонт лифтового хозяйства | согласно государственным нормам и стандартам | согласно государственным нормам и стандартам | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,10 руб./месяц | исправное состояние лифтового хозяйства | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| техническое обслуживание и ремонт лифтового хозяйства | согласно государственным нормам и стандартам | согласно государственным нормам и стандартам | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 1,81 руб./месяц | исправное состояние лифтового оборудования | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, проезд Северный, 10 |
| Услуги по выполнению обязанностей собственника в многоквартирном доме |
| Непредвиденные расходы (возмещение затрат по текущему ремонту за истекшие периоды) | по факту | по решению общего собрания | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 1,67 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39/1 |
| непредвиденные расходы (возмещение затрат по текущему ремонту за истекшие периоды) | по решению общего собрания | по решению общего собрания | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 1,77 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, проезд Северный, 10 |
| непредвиденные расходы (возмещение затрат по текущему ремонту за истекшие периоды) | по решению общего собрания | по решению общего собрания | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,08 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 |
| Непредвиденные расходы (возмещение затрат по текущему ремонту за истекшие периоды) | по факту | по решению общего сбрания | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,28 руб./месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 |
| Услуги по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирного дома |
| капитальный ремонт общего имущества | Наличие сложных инженерных систем, несущих и не несущих конструкций, по акту осмотра, состояние удовлетворительное | по решению общего собрания собственников | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,5 руб./1 кв.м. | по акту приема выполненных работ | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460024 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Аксакова, 18/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 31 460002 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Караван-Сарайская, 7 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, проезд Северный, 10 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Липовая, 1 460048 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Диагностики, 3/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 38 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39/1 |
| дополнительный взнос на капитальный ремонт общего имущества для целей исполнения плана капитального ремонта | по решению общего собрания | до 01.01.2013г. | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 3,8 руб./месяц | исполнение плана капитального ремонта | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 |
| Услуги по санитарному содержанию многоквартирного дома |
| благоустройство и санитарное содержание жилого дома и придомовой территории | согласно государственным нормам и стандартам | согласно государственным нормам и стандартам, по факту (снег) | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 3,09 | отсутствие насекомых, грызунов, чистые МОП и придомовая территория | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39/1 |
| благоустройство и санитарное содержание жилого дома и придомовой территории | согласно государственным нормам и стандартам | согласно государственным нормам и стандартам, по факту (снег) | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 3,08 руб./месяц | отсутствие насекомых. грызунов, чистые МОП и придомовая территория | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, проезд Северный, 10 |
| благоустройство и санитарное содержание жилого дома и придомовой территории | согласно государственным норма стандартам | согласно государственным норма стандартам, по факту (снег) | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,95 руб./месяц | отсутствие насекомых, грызунов, чистые МОП и придомовая территория | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 |
| благоустройство и санитарная очистка (входит в техническое содержание и обслуживание) | согласно государственным нормам и стандартам | согласно государственным нормам и стандартам | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,24 руб./месяц | отсутствие насекомых, грызунов | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460024 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Аксакова, 18/1 460002 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Караван-Сарайская, 7 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 38 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Липовая, 1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 36 460048 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Диагностики, 3/1 |
| благоустройство и санитарное содержание жилого дома и придомовой территории | Наличие мест общего пользования, тротуаров, асфальтового покрытия, детских площадок, зеленых насаждений | Ежедневно, по факту (снег) | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 3,21 руб./месяц | отсутствие насекомых. грызунов, чистые МОП и придомовая территория | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 31 |
| благоустройство и санитарное содержание жилого дома и придомовой территории | Наличие мест общего пользования, тротуаров, асфальтового покрытия, детских площадок, зеленых насаждений | Ежедневно, по факту (снег) | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 3,12 руб./месяц | отсутствие насекомых, грызунов, чистые МОП и придомовая территория | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 |
| Услуги по управлению многоквартирным домом |
| управление МКД, в т.ч. расходы по начислению и приему платежей | - | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,44 руб./месяц | - | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 38 460002 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Караван-Сарайская, 7 460024 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Аксакова, 18/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 36 460048 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Диагностики, 3/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Липовая, 1 |
| расходы по начислению и сбору взносов | - | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,77 руб./месяц | - | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| расходы по управлению домом | - | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,72 руб./месяц | - | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 |
| расходы по начислению и сбору взносов | - | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,96 руб./месяц | - | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 |
| расходы по начислению и сбору взносов | - | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,77 руб./месяц | - | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 |
| расходы по управлению домом | - | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,72 руб./месяц | - | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 |
| расходы по управлению домом | - | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,72 руб./месяц. | - | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, проезд Северный, 10 |
| расходы по управлению домом | - | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,72 руб./месяц | - | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39/1 |
| расходы по начислению и сбору взносов | - | регулярно | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 0,84 руб./месяц | - | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, проезд Северный, 10 |
| Дополнительные услуги |
| консьерж | по решению общего собрания (отменено с 01.01.2014 года) | круглосуточно | 1 квартира | 256 руб./месяц | обеспечение контрольно-пропускного режима | - | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 |
| услуги по ремонту собственникам помещений имущества не относящегося к общему | Наличие инженерного оборудования и сложных систем | по заявке | — | по прайсу | выполнение заявки | — | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 38 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 39 460002 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Караван-Сарайская, 7 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Салмышская, 36 460024 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Аксакова, 18/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, проезд Северный, 10 460048 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Диагностики, 3/1 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 31 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, ул Липовая, 1 |
| тариф на содержание и текущий ремонт (общий) | согласно государственным нормам и стандартам | согласно государственным нормам и стандартам | 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме | 20,99 руб/месяц | исправное состояние жилищного фонда | не менее 2-х лет | — |
| [-] Услуга/работа распространяется на следующие дома под управлением компании |
| 460052 обл Оренбургская, г Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, 14 |