# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | По плану, т.р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт кровли из рулонных материалов (1 слой) | 25,0 | 36,6 |
|  |  | Ремонт приямков | 7,0 | 0 |
|  |  | Ремонт цокольной части дома | 30,0 | 0 |
|  |  | Устройство козырьков над приямками и входами в техподвалы | 75,0 | 27,2 |
| 2. | Ремонт МОП | Устройство помещения санузла | 12,0 | 12,5 |
|  |  | Ремонт напольного покрытия МОП | 66,3 | 66,3 |
| 3. | Водоснабжение и водоотведение | Замена запорной арматуры ХВС и ГВС | 8,0 | 0 |
| 4. | Отопление | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 7,4 | 1,6 |
|  |  | Замена запорной арматуры | 18,0 | 9,2 |
| 5. | Электроснабжение | Замена светильников в МОП | 18,0 | 0,8 |
|  |  | Ревизия освещения МОП | 5,0 | 2,6 |
|  |  | Ремонт и содержание парапетного освещения | 1,0 | 1,3 |
| 6. | Благоустройство | Ремонт отмостки | 45,0 | 67,8 |
|  |  | Устройство системы для полива | 0 | 1,4 |
| 7. | Аварийный ремонт | Резерв материалов для непредвиденного ремонта: | 33,0 | 63,3 |
|  |  | Ремонт стен, потолков и дверных блоков на 3-4 этажах | 0 | 29,9 |
|  |  | Ремонт насоса на отопление | 0 | 23,9 |
|  |  | Замена реле контроля фаз | 0 | 1,0 |
|  |  | Замена манометра | 0 | 0,5 |
|  |  | Замена видеокамеры системы видеонаблюдения | 0 | 8,0 |
|  | Итого: |  | 350,7 | 290,6 |

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39

|  | Показатели | По плану, т.р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 8400 | 8407,1 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2012 год | -176,5 | -176,5 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 453,6 | 504,8 |
|  | Итого доходов: | 453,6 | 504,8 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Замена теплообменника на ЦО | 275,0 | 179,1 |
| 2. | Замена (поверка) узлов учета ТЭ | 50,0 | 51,5 |
|  | Итого: | 325,0 | 230,6 |
|  | Финансовый результат за 2013 год | -47,9 | 97,7 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________ А.Б. Абрамян