# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Диагностики, 3/1

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | По плану, т. р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт кровли из рулонных материалов | 55,0 | 0 |
|  |  | Ремонт примыканий кровли из рулонных материалов | 4,0 | 0 |
|  |  | Ремонт цокольной части дома | 22,0 | 0 |
|  |  | Ремонт отдельных входов в подъезды | 52,0 | 49,8 |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | Ремонт запорной арматуры | 15,0 | 0 |
|  |  | Замена узла учета ГВС | 37,5 | 36,8 |
| 3. | Отопление и ГВС | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 2,4 | 0 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 3,0 | 0,9 |
| 4. | Электроснабжение | Замена ТТ на ОДПУ | 2,0 | 1,1 |
|  |  | Монтаж фасадного освещения | 2,8 | 2,8 |
|  |  | Замена осветительных приборов в МОП | 2,0 | 1,0 |
| 5. | Ремонт подъезда (МОП) | Ремонт стен и потолков МОП | 280,0 | 271,5 |
|  |  | Ремонт напольного покрытия в МОП | 136,7 | 135,7 |
|  |  | Устройство резинового напольного покрытия и проступей |  | 10,5 |
| 6. | Благоустройство | Устройство козырьков над приямками и входами в техподвал | 95,0 | 87,9 |
|  |  | Планировка грунта с посевом травы | 24,0 | 0 |
|  |  | Посадка деревьев | 12,0 | 0 |
|  |  | Ремонт отмостки и тротуаров | 43,0 | 67,7 |
| 7. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов на непредвиденный ремонт | 40,0 | 0 |
|  |  | Замена манометров |  | 0,5 |
|  |  | Замена приборов учета воды |  | 9,9 |
|  |  | Установка оборудования системы видеонаблюдения |  | 12,4 |
|  | Итого: |  | 828,4 | 688,5 |

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2013 год.

# Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Диагностики, 3/1

|  | Показатели | По плану, т. р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 11514,2 | 11514,2 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2012 год, тыс. руб. | 748,8 | 748,8 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 621,8 | 612,6 |
|  | Итого доходов: | 621,8 | 612,6 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Установка МАФ на детской площадке | 0 | 27,1 |
| 2. | Посадка деревьев и кустарников | 0 | 66,0 |
|  | Итого расходов: | 0 | 93,1 |
|  | Финансовый результат за 2013 год | 1370,6 | 1268,3 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» _______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер_______________________ А.Б. Абрамян